## 15.06.2022г.
Загрузка трансформаторов ООО "ССК" в максимальный час контрольного замера 15.06.2022 г.
№ п.п. | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС 35 кВ и выше | Диспетчерское наименование тр-ов | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, МВА | Максимальная загрузка трансформаторов в часы контрольных замеров, МВА | Максимальная загрузка трансформаторов, %
1 | 106 | Верхняя Бирюса | 1Т | 35/10 | 2.5 | 0.08 | 3.2
2 | 106 | Верхняя Бирюса | 2Т | 35/10 | 2.5 | 0 | 0