## 2022
Сведения о суммарной мощности за 2021 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 3 квартал | 2021 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 20.412 | 12.9121 | - | - | - | - | - | -
3 | ТП-3003 РУ-6кВ яч.№6, №9 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10
5 | ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" РУ 6кВ яч.№5, №16 | 4.996 | 3.598 | - | - | - | - | - | -
6 | ТП-237 РУ-6кВ ТП-240 РУ-6кВ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
7 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№7, №8 | 0.882 | 0.882 | - | - | - | - | - | -
8 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№5, №6 | 2.133 | 2.133 | - | - | - | - | - | -
9 | ТП-144 РУ-10кВ яч.№4, №6 ТП-1103 РУ-10кВ яч.№6 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | - | - | -
10 | яч.27 ЗРУ 6кВ ПС №20 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | -

## 2021
Сведения о суммарной мощности за 2021 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 3 квартал | 2021 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 20.412 | 12.9121 | - | - | - | - | - | -
3 | ТП-3003 РУ-6кВ яч.№6, №9 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10
5 | ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" РУ 6кВ яч.№5, №16 | 4.996 | 3.598 | - | - | - | - | - | -
6 | ТП-237 РУ-6кВ ТП-240 РУ-6кВ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
7 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№7, №8 | 0.882 | 0.882 | - | - | - | - | - | -
8 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№5, №6 | 2.133 | 2.133 | - | - | - | - | - | -
9 | ТП-144 РУ-10кВ яч.№4, №6 ТП-1103 РУ-10кВ яч.№6 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | - | - | -
10 | яч.27 ЗРУ 6кВ ПС №20 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | -

## 2020
Сведения о суммарной мощности за 2020 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2020 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 20.412 | 12.9121 | - | - | - | - | -
3 | ТП-3003 РУ-6кВ яч.№6, №9 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10
5 | ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" РУ 6кВ яч.№5, №16 | 4.996 | 3.598 | 0.065 | - | - | 0.6251 | 0.6901
6 | ТП-237 РУ-6кВ ТП-240 РУ-6кВ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | -
7 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№7, №8 | 0.882 | 0.882 | - | - | - | - | -
8 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№5, №6 | 2.133 | 2.133 | - | - | - | - | -
9 | ТП-144 РУ-10кВ яч.№4, №6 ТП-1103 РУ-10кВ яч.№6 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | - | -
10 | яч.27 ЗРУ 6кВ ПС №20 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | -

## 2019
Сведения о суммарной мощности за 2019 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2019 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 20.412 | 12.9121 | - | - | - | - | -
3 | ТП-3003 РУ-6кВ яч.№6, №9 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10
5 | ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" РУ 6кВ яч.№5, №16 | 4.996 | 2.9079 | - | - | - | - | -
6 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№7, №8 | 0.882 | 0.882 | - | - | - | - | -
7 | ТП-2038 РУ-6кВ яч.№5, №6 | 2.133 | 2.133 | - | - | - | - | -
8 | ТП-144 РУ-10кВ яч.№4, №6 ТП-1103 РУ-10кВ яч.№6 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | - | -

## 2018
Сведения о суммарной мощности за 2018 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2018 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 12.9121 | 12.9121 | - | - | - | 0.237 | 0.237
3 | ТП-3003 РУ-6кВ яч.№6, №9 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10
5 | ТП-144 РУ-10кВ яч.№4, №6 ТП-1103 РУ-10кВ яч.№6 | 0.41 | 0.41 | - | - | - | - | -

## 2017
Сведения о суммарной мощности за 2017 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2017 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 12.6749 | 12.6749 | - | - | - | - | -
3 | ТП-3003 РУ-6кВ яч.№6, №9 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - | -
4 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10

## 2016
Сведения о суммарной мощности за 2016 год к объектам ООО "ССК"
№ п.п. | Наименование потребителя (ТСО)/ точки присоединения | Параметры точек присоединения |  | 3 квартал | 4 квартал | 2016 год
|  | Максимальная разрешенная мощность энергопринимающих устройств, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВт
1 | ПС 110/6кВ №8 "Цемзаводская" ЗРУ 6кВ яч.№15 | 0.12 | 0.12 | - | - | -
2 | ПС 110/6кВ №30 "Белые росы" ЗРУ 6кВ яч.№8, №19, №41, №36 | 12.6749 | 12.6749 | - | - | -
3 | ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" ЗРУ 10кВ яч.№10 | 1.95 | 1.95 | - | - | -
РП-53 РУ-6кВ яч.8, №9, №10